Акционерное общество

«Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

# ПОЛОЖЕНИЕ П-07

# о порядке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе теплоснабжения

Вводится в действие распоряжением

по АО «ВК и ЭХ»

от «  _  »    __      20__г. №     65

с «   __   »   __      20___г.

Срок действия

до «  __  »   __     20___г.

г.Нижнекамск

Содержание

| 1 | Общие положения…………………………………………………..…… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Используемые нормативно-правовые акты ……………………..…….. | 4 |
| 3. | Основные термины и определения…………………………..…………. | 4 |
| 4. | Подготовка технических условий ……………….……………………… | 5 |
| 5. | Порядок подключения к тепловым сетям ……………………..………. | 7 |
| 6. | Заключение сторонами договора о подключении……...….…….……. | 7 |
| 7. | Исполнение сторонами условий договора………………...……..…….. | 11 |
|  | Приложение № 1 Заявка на подключение к системе теплоснабжения | 15 |

# ПОЛОЖЕНИЕ П-07

# О порядке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе теплоснабжения

1. Общие положения

Положение регулирует отношения между акционерным обществом «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (АО «ВК и ЭХ»)  и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов к тепловым сетям, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления условий подключения, критерии определения возможности подключения объектов, а также определяет порядок заключения договора о подключении к тепловым сетям АО «ВК и ЭХ»  и предоставления технических условий подключения.

Положение применяется в случаях:

- получения технических условий подключения к системе теплоснабжения АО «ВК и ЭХ» вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии;

- получения информации о плате за подключение к системе теплоснабжения;

- продления срока действия ранее выданных технических условий подключение.

2. Используемые нормативные правовые акты

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-  Гражданским Кодексом Российской Федерации;

-  Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

-  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83;

- «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018г № 787.

3.  Основные  термины  и определения

Договор о подключении - соглашение между заявителем и АО «ВК и ЭХ», заключаемое при отсутствии технической возможности присоединения, в соответствии с которым АО «ВК и ЭХ» обязуется осуществить подключение  теплопотребляющих установок заявителя к тепловой сети, а заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями  и оплатить услуги АО «ВК и ЭХ» за создание технической возможности технологического присоединения.

Заявитель (Заказчик) – лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения.

Заявляемая тепловая нагрузка - указанное заявителем в заявке на подключение количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени, определяемое паспортными данными теплопотребляющей установки и (или) проектным расчётом тепловых нагрузок объекта.

Исполнитель - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Технические условия подключения - документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых обеспечит готовность к подключению указанного в заявке заявителя теплопотребляющей установки к тепловой сети.

Требования технических условий являются обязательными для исполнения заявителями, имеющими намерение подключить принадлежащие им объекты к тепловым сетям АО «ВК и ЭХ»

Точка подключения  - место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения.

4. Подготовка технических условий

4.1. Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения, обращается в АО «ВК и ЭХ» с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения, в порядке, установленном «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83. В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в АО «ВК и ЭХ» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

4.2. Технические условия подключения и (или) информация о плате за подключение объекта предоставляются по запросам:

- федеральных органов исполнительной власти;

- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- правообладателей земельных участков.

4.3. Запрос о предоставлении технических условий  или  информации  о  плате  за  подключение  объекта  капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждаю-  щие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

-информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

4.4. Технические условия или информация о плате за подключение объекта капитального строительства предоставляются в течение 14-ти рабочих дней без взимания платы.

4.5. Технические условия содержат следующие данные:

-  Максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- Срок подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, определяемый в том числе от сроков реализации инвестиционных программ;

- Срок действия технических условий (не менее 3 лет с даты их выдачи или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства не менее 5 лет). По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

4.6. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства содержит следующие данные:

- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством РФ порядке;

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);

- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

4.7. В случае смены правообладателя  земельного участка, которому были выданы технические условия, новый владелец вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив об этом производственно-технический отдел  (ПТО) АО «ВК и ЭХ».

4.8. В течение 1 года после получения технических условий заказчику необходимо определить необходимую подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий.

5. Порядок подключения к тепловым сетям.

5.1  Этапы подключения:

1) подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки;

2)  заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек;

3) исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям теплоснабжения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

4) присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика;

5)  выполнение условий подачи ресурса.

6. Заключение сторонами договора о подключении.

6.1 Подключение объекта капитального строительства (реконструкции) осуществляется на основании договора.

6.2 Для заключения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет в АО «ВК и ЭХ» заявление о подключении, содержащее реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты); наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

-   копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- расчетные максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки  подключаемого объекта по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические нужды);

-  сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений,  сооружений.

В случае если заявитель ранее представлял такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется.

6.3  ПТО рассматривает заявление о подключении,  готовит технические условия на подключение, проект договора на подключение (технологическое присоединение), согласовывает их с производственными цехами и службами.

6.4  ПТО в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы, проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 6.2 настоящих Правил, и соответствие представленных нагрузок теплопотребления назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

6.5 В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса теплопотребления назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений ПТО имеет право отказать заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 6 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса теплопотребления.

6.6 ПТО совместно с производственными цехами и службами определяет, к какому объекту (участку сети) централизованной системы теплоснабжения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения), наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в Схеме теплоснабжения города.

6.7  В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в Схеме теплоснабжения города мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), ПТО в течение 20 рабочих дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

6.8 В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения должны быть указаны:

- точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты);

- технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

- параметры (давление, температура) теплоносителя в месте подключения (технологического присоединения);

- требования к прокладке и изоляции трубопроводов;

- требования к организации узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

- срок действия условий подключения (технологического присоединения);

- перечень мер по энергосбережению, имеющий рекомендательный характер;

- границы эксплуатационной ответственности по сетям теплоснабжения АО «ВК и ЭХ» и заявителя.

6.9  Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 календарных дней после его получения от АО «ВК и ЭХ». Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в АО «ВК и ЭХ», при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 4.3, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

АО «ВК и ЭХ» представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

6.10  Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней и направляет 1 экземпляр в адрес АО «ВК и ЭХ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

6.11 Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок подключения;

в) размер платы за подключение;

г) порядок и сроки внесения заказчиком платы за подключение;

д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

е) местоположение точек подключения;

ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

з) обязательства заказчика по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

к) право заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

6.12 При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления теплоснабжения, и при отсутствии в Схеме теплоснабжения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «ВК и ЭХ», в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченные органы исполнительной власти с предложением о включении в Схему теплоснабжения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов АО «ВК и ЭХ» на очередной период регулирования.

В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение (технологическое присоединение), но при включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную Схему теплоснабжения, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

6.13  В случае принятия уполномоченными органами исполнительной власти решения о включении в Схему теплоснабжения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), финансовые потребности АО «ВК и ЭХ», необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), учитываются при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) или тарифов АО «ВК и ЭХ» на очередной период регулирования, сроки осуществления подключения (технологического присоединения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих мероприятий.

6.14  ПТО направляет заявителю проект договора о подключении и условия подключения (технологического присоединения) не позднее 30 рабочих дней после внесения изменений в Схему теплоснабжения и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение).

6.15  В случае если заявитель не представил подписанный договор о подключении в течение 30 дней, либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении, поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.

7.  Исполнение сторонами условий договора

7.1 При исполнении договора о подключении исполнитель обязан:

- осуществить действия по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

- проверить выполнение заявителем условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок после получения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности;

- осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности) действия по подключению к тепловой сети внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя);

- принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения заказчика при внесении изменений в проектную документацию.

7.2  При исполнении договора о подключении исполнитель имеет право:

- участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;

- изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заказчик не предоставил исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, а также в случае если заказчик не соблюдает установленные договором сроки внесения платы за подключение. При этом дата подключения не может быть позднее исполнения заказчиком указанных обязательств.

7.3  Выполнение заказчиком условий подключения

В соответствии с выданными условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ПТО АО «ВК и ЭХ».

Заказчик предоставляет в ПТО 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

В целях проверки соответствия рабочей документации условиям подключения, ПТО принимает на рассмотрение рабочую документацию и в течение 15 рабочих дней выдает документы по результатам рассмотрения проектов заключение о соответствии или письменное заключение с замечаниями  к документации.

В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта  капитального строительства, влекущей изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, заказчик в течении 5 дней с даты внесения, указанных  изменений, направляет  заявление о внесении изменений в договор о подключении.

Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

Заказчик вносит плату за подключение к сети теплоснабжения в размере и в сроки, установленные договором о подключении.

7.4  Проверка выполнения условий подключения заказчиком

Для проверки выполнения заказчиком условий подключения  инженер по надзору за строительством осуществляет технический надзор за ходом строительства, а заказчик обеспечивает доступ представителей АО «ВК и ЭХ» к объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения. По мере выполнения отдельных этапов работ заказчик предъявляет к осмотру внутриплощадочные сети теплоснабжения  с целью подписания актов скрытых работ.

7.5 Присоединение заказчиком объекта к системе теплоснабжения, подписание сторонами акта о присоединении.

После выполнения заказчиком условий подключения объекта  к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик направляет в АО «ВК и ЭХ» уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подаче ресурса. ПТО АО «ВК и ЭХ» осуществляет проверку выполнения условий подключения и выдает разрешение  на присоединение указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения или акт, содержащий выявленные нарушения или недоделки. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими  сторонами акта о готовности.

Заказчик обеспечивает доступ представителям АО «ВК и ЭХ» для установления пломб на приборах (узлах) учета, задвижках и кранах на их обводах.

Подключение (технологическое присоединение) объекта заказчика осуществляется на основании заявки на присоединение.

После осуществления присоединения АО «ВК и ЭХ» и заказчик подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) и акт о разграничении балансовой ответственности.

Работы по присоединению осуществляются силами АО «ВК и ЭХ». Врезку производит бригада Управления капитального строительства в присутствии контролеров Службы инспекции и энергетического надзора (СИ и ЭН), Управление по ремонту и обслуживанию тепловых сетей производит отключение для врезки сетей (Управление по эксплуатации инженерных коммуникаций (УЭИК) с.Б.Афанасово или УЭИК п.Красный Ключ – при выполнении врезки на соответствующих участках), СИ и ЭН пломбирует задвижки, оформляет акт о подключении с указанием даты и времени подключения, информирует абонентский отдел о подключении потребителя.

  - Выполнение условий подачи ресурсов

До начала подачи ресурса заявитель:

-  получает разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта;

-  заключает договор теплоснабжения;

- предъявляет созданные теплоснабжающие устройства и сооружения, необходимые для подключения объекта капитального строительства, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный энергетический надзор.

АО «ВК и ЭХ» осуществляет фактическое подключение к централизованной системе теплоснабжения при условии выполнения заказчиком технических условий и внесения платы за подключение в размере и в сроки, установленные договором.

Объект считается подключенным к централизованной системе теплоснабжения с даты подписания сторонами Акта о подключении (технического присоединения), подтверждающего выполнение сторонами технических условий и всех иных обязательств по договору, и акта о разграничении балансовой принадлежности.

Теплоснабжение в соответствии с техническими условиями осуществляется АО «ВК и ЭХ» после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией.

Приложение 1

Генеральному директору АО «ВК и ЭХ»

И.Н. Нуртдинову

от ________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя (полностью)

________________________________________

________________________________________

(наименование организации)

Заявление

Прошу Вас заключить договор на подключение (технологическое присоединение)

⁪ теплоснабжение

на объект ____________________________________________________________

расположенный по адресу: _____________________________________________

на земельном участке с кадастровым номером _____________________________

принадлежащем на праве _______________________________________________

дата ввода в эксплуатацию______________________________________________

Запрашиваемый размер нагрузки:

-  теплоснабжение _____________________(Гкал/час)

-  горячее водоснабжение_______________ (Гкал/час)

-  вентиляция__________________________(Гкал/час)

Уполномоченным представителем для связи с АО «ВК и ЭХ» является

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица (полностью)

Телефон ____________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

- карту партнера;

- документы, подтверждающие полномочия представителя;

- копию документа на земельный участок (помещение);

- ситуационный план расположения объекта; топосъемку участка;

- выкопировку из проекта с планируемыми нагрузками по видам потребления (Гкал/час);

м.п.                          __________                          ____________

(дата)                                     (подпись)