ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее ОАО «ВК и ЭХ»), объявляет о проведении запроса ценовых котировок на поставку насосного оборудования.

1.  Способ закупки: запрос ценовых котировок.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ОАО «ВК и ЭХ», юридический адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4Б; почтовый адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б;e-mail: wkex@rambler.ru; контактное лицо: Каппушева Айгуль Рафаиловна, кон.тел. +7(8555) 47-08-96, эл. почта: wkex-zakupki@mail.ru.

3. Предмет договора: Поставка насосного оборудования..

4. Сведения об объеме:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требования к качественным, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара и выполняемым работам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной насосный агрегат для перекачивания хозбытовых сточных вод | шт. | 4 | Насос фекальный, горизонтального исполнения, для установки в сухом машинном отделении и перекачки коммунальных сточных вод серии «Иртыш» отечественного производителя. Электродвигатель с воздушным охлаждением. Напор 20-25мм. Расход - от 600 до 700 м3/ч. Мак.размер перекачиваемых частиц-80мм. Тип питающей сети 380Вт. Номинальная мощность электродвигателя-90кВт. Количество полюсов электродвигателя-6. Монтаж насоса выполняется в горизонтальном положении. Управление ручное. Гарантия не менее 1 года. |
| 2 | Затвор | шт. | 4 | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду400 |
| 3 | Затвор | шт. | 4 | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду300 |
| 4 | Обратный клапан | шт. | 4 | Клапан обратный серии Иртыш. Условный диаметр - 300мм. Рабочее давление 10Мпа. |

5.Место выполнения работ: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, склад Заказчика.

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 5 274 130 (Пять миллионов двести семьдесят четыре тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%).

7. Срок, место и порядок выдачи документации о закупке, размер, порядок и срок внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: Документация (извещение) предоставляется со дня размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок по запросам участников запроса ценовых котировок, направляемых на электронный адрес wkex-zakupki@mail.ru. Документация (извещение) предоставляется в электронной форме в срок 1 (одного) рабочего дня, на адрес электронной почты, указанный участником в запросе. Документация (извещение) предоставляется бесплатно.

Место предоставления: Документация (извещение) предоставляется на адрес электронной почты, указанный в запросе на предоставление документации.

8. Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: «07» апреля 2014г., в 10 час. 00 мин., время московское, по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.4Б.

9. Срок окончания приема заявок на участие в запросе ценовых котировок: «04» апреля 2014г., в 09:00 (время московское).

10. Подробное описание предмета договора и условий проведения запроса ценовых котировок содержится в «Извещении о проведении запроса ценовых котировок на поставку насосного оборудования», которое является неотъемлемой частью настоящего извещения

11. Настоящая процедура закупки не является конкурсом, извещение о проведении закупки не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в  запросе ценовых котировок.