ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК НА ПОСТАВКУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

от 24 марта 2014г.

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее ОАО «ВК и ЭХ») информирует о проведении процедуры закупки запроса ценовых котировок (далее - запрос ценовых котировок) на поставку насосного оборудования.

Заказчик:

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

Место нахождения Заказчика:

423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б

Почтовый адрес Заказчика:

423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б

Официальный сайт Заказчика:

www.wodo.e-nk.ru

Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru  (далее - Официальный сайт)

Адрес электронной почты Заказчика: wkex@rambler.ru

Адрес электронной почты для подачи котировочных заявок: wkex-zakupki@mail.ru

Контактное лицо: ведущий специалист службы организации и контроля закупок Каппушева Айгуль Рафаиловна.

Номер контактного телефона: 8(8555) 47-08-96, +79178800055.

ДОКУМЕНТАЦИЯ* ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

Раздел I.

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК.

Общие положения.

1. Процедура проводится в соответствии с Положением о закупках ОАО «ВК и ЭХ» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика.

2. Заказчик процедуры закупки вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок, отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика.

3. В соответствии с п.2 ст.56 Положения о закупках ОАО «ВК и ЭХ» допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей Заказчика.

2.Требования к участнику процедуры закупки:

2.1. участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

*- документация является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса ценовых котировок.

2.2. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:

2.2.1. быть правомочным заключать договор;

2.2.2. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

2.2.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

2.2.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

2.2.5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

2.2.6. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2.2.7. отсутствовать сведения об участниках закупки в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков.

3.Критерий оценки и сопоставления котировочной заявки:

3.1. Наименьшая стоимость поставки товаров, являющихся предметом запроса ценовых котировок, предложенная участником при условии соответствия требованиям настоящего извещения, в том числе документации (далее - извещение о проведении запроса ценовых котировок). При предложении наиболее низкой цены поставки товара несколькими участниками процедуры закупки, победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

4.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки:

4.1. Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее - котировочная заявка) должна быть составлена в письменной или электронной форме. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса ценовых котировок без доверенности, или уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - Уполномоченное лицо). В последнем случае заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности должна  быть в составе документов заявки на участие.

Все листы заявки на участие в запросе ценовых котировок, все листы тома заявки на участие в запросе ценовых котировок должны быть прошиты и пронумерованы (в случае подачи заявки в письменной форме), скреплены печатью (в случае ее наличия) участника процедуры закупки, помечены отметкой «копия верна».

При подаче заявки в электронной форме, каждый лист заявки (оформленный в соответствии с инструкцией описанной выше), должен быть отсканирован в цветном виде.

Подача котировочной заявки посредством факсимильной связи не допускается. Котировочная заявка, поданная в письменной форме, подается в запечатанном конверте.

4.2. В составе котировочной заявки должны быть:

4.2.1. Котировочная заявка на участие в запросе ценовых котировок (Приложение №1 к извещению о проведении запроса ценовых котировок.);

4.2.2. Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса ценовых котировок);

4.2.3. Перечень документов, согласно п.12 Раздела II настоящего извещения, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в п.2 Раздела I.

5. Порядок подачи котировочных заявок.

5.1. Участник процедуры закупки вправе подать одну заявку на участие в запросе ценовых котировок, согласно Приложения №1 к извещению запроса ценовых котировок, внесение изменений в которую не допускается.

5.2. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.3. Заявка на участие в запросе ценовых котировок, подготовленная в письменной форме должна быть доставлена по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, кабинет «Службы организации и контроля закупок» с понедельника по пятницу (кроме праздничных не рабочих дней, в соответствии с производственным календарем РТ) с 08:00ч.-12:00ч. и с 13:00ч.-17:00ч.

В случае предоставления заявки в электронной форме, на электронный адрес: wkex-zakupki@mail.ru. Заявки в электронной форме принимаются без ограничения по времени в период проведения запроса ценовых котировок.

5.4. Дата, время окончания приема котировочных заявок: 09:00ч. «31» марта 2014г.

5.5. Котировочные заявки, поданные после окончания указанного в п. 5.4. настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

5.6. В случае,  если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, срок подачи котировочных заявок продлевается на четыре рабочих дня, о чем размещается соответствующая информация в течении одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе,  провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

Участники процедуры закупки самостоятельно отслеживают информацию об  изменении срока подачи котировочных заявок.

5.7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, или на основании результатов рассмотрения Комиссией котировочных заявок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценовых котировок, процедура закупки признается несостоявшейся. Заказчик, вправе принять решение о проведении закупки у единственного поставщика, при этом договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное проведение процедуры закупки путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

5.8. В случае если при повторном проведении процедуры закупки путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, или на основании результатов рассмотрения Комиссией котировочных заявок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценовых котировок, процедура закупки признается несостоявшейся. Заказчик вправе принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

6. Порядок рассмотрения и оценки (сопоставления) котировочных заявок:

6.1. 31 марта 2014г. в 10:00 часов (по московскому времени) по адресу: Республика Татарстан,

г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4Б  котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и оценивает котировочные заявки.

6.2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении  о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров.

6.3. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

6.4. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена выполнения работ превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

6.5. Результат рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии. Протокол не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания размещается на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика.

6.6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола, передает победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

6.7. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор процедуры закупки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

7. Заключение договора.

7.1. Договор с победителем может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения Официальном сайте, официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания  указанного протокола.

7.2.Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

7.3. В случае  если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок указанный в п. 7.1 настоящим извещением о проведении запроса ценовых котировок по запросу ценовых котировок не представит Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора с Заказчиком.

7.4. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

8. В случае возникновения при ведении Официального сайта  технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

Раздел II

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК НА ПОСТАВКУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

1.Предмет закупки: Поставка насосного оборудования.

2. Источник финансирования закупки: собственные средства.

3. Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качественным, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос фекальный | Насос фекальный, горизонтального исполнения, для установки в сухом машинном отделении и перекачки коммунальных сточных вод серии «Иртыш» отечественного производителя. Электродвигатель с воздушным охлаждением. Напор 20-25мм. Расход - от 600 до 700 м3/ч. Мак.размер перекачиваемых частиц-80мм. Тип питающей сети 380Вт. Номинальная мощность электродвигателя-90кВт. Количество полюсов электродвигателя-6. Монтаж насоса выполняется в горизонтальном положении. Управление ручное. |
| 2 | Затвор | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду400 |
| 3 | Затвор | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду300 |
| 4 | Обратный клапан | Клапан обратный серии Иртыш. Условный диаметр-300мм. Рабочее давление 10МПа |

3.2. Качество товара должно отвечать требованиям стандартов (ТУ, ГОСТ), сертификатов соответствия и подтверждаться соответствующими документами.

3.3. Доставка товара производится в упаковке, предотвращающая порчу товара и загрязнение.

3.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию на товар, с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

3.6. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении.

4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: согласно п.4 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

5. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) к извещению о проведении запроса ценовых котировок.

6.Место, условия и сроки поставки товара:

6.1. Место поставки товара: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, склад Заказчика.

6.2. Условия поставки: в соответствии с проектом договора.

6.3. Сроки поставки: в течение 130 (сто тридцать) дней с момента поступления аванса на расчетный счет Участника (Поставщика) в размере 30% от цены договора.

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

5 274 130 (Пять миллионов двести семьдесят четыре тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%).

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

8.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника (Поставщика).

8.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора оплачивает 30% от цены договора на расчетный счет Участника (Поставщика). 30% от цены договора перечисляются в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления от Участника (Поставщика) о готовности к отгрузке товара. Оставшиеся 40% от цены договора – в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента поставки товара на склад Заказчика.

9. Порядок формирования цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара, в том числе расходов на изготовление, уплату налогов, пошлин, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на перевозку.

10.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок:

10.1. Порядок подачи котировочных заявок: согласно п.5 Раздела I настоящего извещения.

10.2. Место подачи котировочных заявок: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, кабинет «Службы организации и контроля закупок», в случае предоставления заявки в письменной форме. В случае предоставления заявки в электронной форме, на электронный адрес: wkex-zakupki@mail.ru.

10.3. Дата, время начала срока приема котировочных заявок: «24» марта  2014г. 17:00ч. (по московскому времени).

10.4. Дата, время окончания приема котировочных заявок: «31» марта 2014 г. 09:00ч. (по московскому времени).

11. Требования к участникам процедуры закупки: установлены в  пункте 2 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

12. Участники процедуры закупки обязаны предоставить котировочную заявку с приложением документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с п.2  Раздела I  настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок, а именно:

12.1. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная  руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, котировочная заявка должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

12.2. копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

12.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

12.4. иностранные участники запроса ценовых котировок предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок;

12.5. копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых котировок, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (сертификаты соответствия, копии лицензий и иных разрешительных документов);

12.6. копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

13. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: разъяснения положений документации предоставляется в устной форме по контактному телефону (8555) 47-08-96. Разъяснения предоставляются с момента размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика  и до даты, времени окончания приема котировочных заявок, указанных в п.10.4 настоящей информационной карты.

14. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

14.1. Место: рассмотрение котировочных заявок производится по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б.

14.2. Дата: 31 марта 2014г. в 10:00 (по московскому времени).

15. Критерии рассмотрения и оценки котировочных заявок: согласно п.3 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

16. Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок: согласно п.6 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

Приложения к извещению запроса ценовых котировок:

- котировочная заявка на участие в запросе ценовых котировок (Приложение №1);

- Техническое задание (Приложение №2);

- проект договора (Приложение №3).

Генеральный директор ОАО «ВК и ЭХ»		       	  	   И.Н. Нуртдинов

Приложение №1

Котировочная заявка на участие в запросе ценовых котировок по предмету:

«Поставка насосного оборудования»

Кому: ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

От кого: __________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение  заказа)

Местонахождения:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, почтовый адрес)

Телефон: __________________________________________________________________________

Факс:       __________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН/КПП:________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса ценовых котировок на поставку насосного оборудования, и принимая установленные в нем требования и условия, в том числе все условия Договора, включенного в документацию запроса ценовых котировок, предлагаем заключить Договор на поставку насосного оборудования на следующих условиях:

Цена договора:  ______________________руб., в том числе НДС _______% ______________руб.,

Цена договора указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товаров, в том числе расходов на изготовление, уплату налогов, пошлин, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на перевозку.

Место поставки товара:_______________________________________________________________

Условия поставки:___________________________________________________________________

Сроки поставки:_____________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты:______________________________________________________________

Прочие  условия:_____________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку товара в соответствии со сроком и условиями, приведенным в запросе ценовых котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ________________________________________________

(наименование организации - участника)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок:

- обладает гражданской правоспособностью для заключения Договора;

- обладает необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3. обладает необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

4. не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признана по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом);

5. не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6. размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой

(указать цифрами)

стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7. отсутствуют сведения в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков.

В случае признания ______________________ победителем запроса ценовых котировок, мы

(наименование организации - участника)

обязуемся не ранее чем за 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов, официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания указанного протокола, представить Заказчику, подписанный  договор согласно предмету запроса ценовых котировок. В противном случае мы согласны с признанием _______________ уклонившимся от заключения  договора.

(наименование организации - участника)

Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса ценовых котировок наша котировочная заявка может быть отклонена.

Должность                                                                подпись /Ф.И.О./печать

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Поставка насосного оборудования».

Наименование поставщика _____________________________________

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требования к качественным, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара и выполняемым работам | Цена за ед. (с учетом НДС) | Сумма итого (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной насосный агрегат для перекачивания хозбытовых сточных вод | шт. | 4 | Насос фекальный, горизонтального исполнения, для установки в сухом машинном отделении и перекачки коммунальных сточных вод серии «Иртыш» отечественного производителя. Электродвигатель с воздушным охлаждением. Напор 20-25мм. Расход - от 600 до 700 м3/ч. Мак.размер перекачиваемых частиц-80мм. Тип питающей сети 380Вт. Номинальная мощность электродвигателя-90кВт. Количество полюсов электродвигателя-6. Монтаж насоса выполняется в горизонтальном положении. Управление ручное. Гарантия не менее 1 года. |  |  |
| 2 | Затвор | шт. | 4 | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду400 |  |  |
| 3 | Затвор | шт. | 4 | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду300 |  |  |
| 4 | Обратный клапан | шт. | 4 | Клапан обратный серии Иртыш. Условный диаметр - 300мм. Рабочее давление 10Мпа. |  |  |

НДС  18%___________________руб._________ коп. (сумма прописью)

Всего ____________________ руб._________ коп. (сумма прописью)

Руководитель_______________________________(ФИО)

М.П.

*Участник обязан заполнить все графы Технического задания

Приложение №3

- Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №______

г. Нижнекамск					            «      »                    2014г.

_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________,  действующего на основании _______________________________ с одной стороны и Открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее - ОАО «ВК и ЭХ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Нуртдинова Ильдара Наилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Настоящий договор заключен по результатам проведенной процедуры закупки - запрос ценовых котировок, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от «___» __________2014г. в соответствии с которым, Поставщик  обязуется поставить в собственность Покупателя продукцию материально-технического назначения – насосное оборудование (далее Товар), а Покупатель принять его и оплатить.

1.2. Цена определена в соответствии с результатами проведенного запроса ценовых котировок.

1.3. Цена договора может быть изменена только по согласованию сторон.

1.4. При выполнении условий договора стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ.

2. Условия и сроки поставки Товара.

2.1. Поставка Товара осуществляется в течение 130 (сто тридцать) дней с момента поступления аванса на расчетный счет Поставщика в размере 30% от цены договора.

2.2. Поставщик обязан поставить Товар на склад Покупателя, в согласованное с Покупателем дату и время. Транспортные расходы по поставке Товара несет Поставщик.

2.3. Товар отпускается путем подписания товарно-транспортных накладных по количеству единиц представителю Покупателя, на основании доверенности в месте нахождения Покупателя.

3. Качество и количество.

3.1. Качество Товара должно отвечать требованиям стандартов (ТУ, ГОСТу), сертификатов соответствия и подтверждаться соответствующими документами, которые должны быть предоставлены при поставке Товара.

3.2. Поставщик гарантирует качество Товара и устанавливает срок гарантии, соответствующий сроку гарантии завода-изготовителя.

3.3. Количество и тип Товара указаны в приложении №1 к договору.

4. Цена и сроки оплаты товара.

4.1. Цена договора составляет ________________________________________руб.

4.2. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Заказчик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора оплачивает 30% от цены договора на расчетный счет Поставщика. 30% от цены договора перечисляются в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления от Поставщика о готовности к отгрузке товара. Оставшиеся 40% от цены договора – в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента поставки товара на склад Заказчика.

5. Порядок расчетов.

5.1. Расчеты за поставленный Товар производятся в соответствии с п. 4.2. настоящего договора.

5.2. Поставщик обязуется обеспечить и гарантирует надлежащее оформление первичных документов (счетов-фактур, накладных, актов и пр.) в соответствии с законодательством РФ, Налоговым кодексом РФ, в том числе подписание данных документов уполномоченными на то должностными лицами.

6. Тара и упаковка.

6.1. Товар должен упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий, установленных действующим законодательством и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

7. Ответственность сторон.

7.1. За недопоставку (несвоевременную поставку) Товара Поставщик оплачивает  Покупателю пеню в размере 0,1 % стоимости недопоставленного (несвоевременно поставленного) Товара за каждый день просрочки, до надлежащего исполнения условий договора.

7.2. В случае поставки некачественного Товара и/или Товара, Покупатель по своему усмотрению имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств, либо замены Товара ненадлежащего качества, а Поставщик, в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, обязан исполнить требования Покупателя.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

7.4. Право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Товара, переходят с Поставщика на Покупателя в момент подписания Акта приема-передачи Товара, подписанного полномочными представителями сторон.

7.5. Все споры по настоящему договору решаются в порядке досудебного урегулирования.          При отсутствии  согласованного решения спорного вопроса –  в Арбитражном суде РТ.

7.6. Настоящий договор (а также изменения и дополнения к нему) считается заключенным и имеет юридическую силу после подписания его уполномоченными представителями сторон и скрепления печатью каждой из сторон, а также дальнейшим его обменом сторонами посредством электронных каналов связи в отсканированном виде (ст. 434 ГК РФ).

В случае обмена настоящего договора посредством электронных каналов связи, подлинные экземпляры настоящего договора на бумажном носителе в любом случае подлежат дальнейшему обмену почтовой связью (нарочным) не позднее 1 (одного) месяцев с момента заключения договора.

8. Прочие условия.

8.1. В момент передачи Товара Поставщиком, оформляется акт приема-передачи Товара по количеству и качеству путем его подписания полномочными представителями Сторон.

8.2. При обнаружении в поставленном Товаре недостатков, после приема Товара на склад Покупателя, Покупатель должен в течение 2 суток известить об этом Поставщика.

8.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их действия и должно подтверждаться компетентными органами.

8.5. При изменении реквизитов (адреса, расчетного счета и т.д.) стороны настоящего договора обязаны в течение 3 дней со дня изменения  уведомить друг друга.

9. Действие договора.

9.1. Все изменения и дополнения к договору считаются  действительными в случае оформления их в письменной  форме и подписания обеими сторонами.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Настоящий договор вступает в силу с «___»__________ 2014г. и действует до «31» декабря 2014г., а в части исполнения обязательств по оплате до полного исполнения обязательств Покупателем.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| «Поставщик» _______________________ | «Покупатель» 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4 Б ИНН/КПП 1651035245/165101001 р/с 40702810000110000948 в филиале АБ «Девон-Кредит» (ОАО) г. Нижнекамск, к/с 30101810700000000920, БИК 049246920, тел./факс 8555 470801/423968 Генеральный директор _____________________ И.Н. Нуртдинов |
| --- | --- |

Приложение 1

к договору №______ от «__»________20__г.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требования к качественным, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара и выполняемым работам | Цена за ед. (с учетом НДС) | Сумма итого (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной насосный агрегат для перекачивания хозбытовых сточных вод | шт. | 4 | Насос фекальный, горизонтального исполнения, для установки в сухом машинном отделении и перекачки коммунальных сточных вод серии «Иртыш» отечественного производителя. Электродвигатель с воздушным охлаждением. Напор 20-25мм. Расход - от 600 до 700 м3/ч. Мак.размер перекачиваемых частиц-80мм. Тип питающей сети 380Вт. Номинальная мощность электродвигателя-90кВт. Количество полюсов электродвигателя-6. Монтаж насоса выполняется в горизонтальном положении. Управление ручное. Гарантия не менее 1 года. |  |  |
| 2 | Затвор | шт. | 4 | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду400 |  |  |
| 3 | Затвор | шт. | 4 | Затвор гильотинного типа (шибер) Ду300 |  |  |
| 4 | Обратный клапан | шт. | 2 | Клапан обратный серии Иртыш. Условный диаметр - 300мм. Рабочее давление 10Мпа. |  |  |

НДС  18%: ________руб. (_______________________________________________________).

Всего: _________руб. (___________________________________________________________).

Директор							Генеральный директор ОАО «ВК и ЭХ»

_______________ФИО					________________И.Н. Нуртдинов

М.П.							М.П.

Раздел III

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

Запрос на предоставление документации (извещения) запроса ценовых котировок.

Наименование участника ___________________________

Запрос на предоставление документации*

_____________________________________________________

(наименование запроса ценовых котировок)

Прошу Вас предоставить документацию (извещение) запроса ценовых котировок и направить на адрес электронной почты:________________

Руководитель организации		______________________/_________/

(уполномоченное лицо)			     ФИО		подпись

МП.

*- Запрос на предоставление документации оформляется на фирменном бланке Участника