**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК**

**НА ПОСТАВКУ, ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**от 03 февраля 2015г.**

**ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее ОАО «ВК и ЭХ») информирует о проведении процедуры закупки - Запрос ценовых котировок (далее - запрос ценовых котировок) на поставку, шеф-монтаж и пусконаладку насосного оборудования.**

**Заказчик:** ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

**Место нахождения Заказчика:** 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б.

**Почтовый адрес Заказчика:** 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б.

**Официальный сайт Заказчика:** [www.wodo.e-nk.ru](http://www.wodo.e-nk.ru)

**Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг** - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - Официальный сайт).

**Адрес электронной почты Заказчика:** [wkex@rambler.ru](mailto:wkex@rambler.ru)

**Адрес электронной почты для подачи котировочных заявок:**[wkex-zakupki@mail.ru](mailto:wkex-zakupki@mail.ru)

**Контактное лицо:** ведущий специалист службы организации и контроля закупок Каппушева Айгуль Рафаиловна.

**Номер контактного телефона:** *8(8555) 47-08-96.*

**ДОКУМЕНТАЦИЯ\* ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК**

**Раздел I.**

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК.**

**Общие положения.**

**1.** Процедура проводится в соответствии с Положением о закупках ОАО «ВК и ЭХ» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика.

**2.** Заказчик процедуры закупки вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок, отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика.

**3.** В соответствии с п.2 ст.56 Положения о закупках ОАО «ВК и ЭХ» допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей Заказчика.

**2. Требования к участнику процедуры закупки:**

**2.1.** Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

**2.2.** Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

**2.2.1.** быть правомочным заключать договор;

**2.2.2.** обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

**\*- документация является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса ценовых котировок.**

**2.2.3.** обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

**2.2.4.** не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

**2.2.5.** не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

**2.2.6.** не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

**2.2.7.** отсутствовать сведения об участниках закупки в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков.

**3. Критерий оценки (сопоставления) котировочной заявки:**

**3.1.** Наименьшая стоимость поставки товара, включающая в себя шеф-монтаж и пусконаладку насосного оборудования (далее – поставка товара), являющегося предметом запроса ценовых котировок, предложенная участником при условии соответствия требованиям настоящего извещения, в том числе документации (далее - извещение о проведении запроса ценовых котировок). При предложении наиболее низкой цены поставки товара несколькими участниками процедуры закупки, победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

**4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки:**

**4.1.** Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее - котировочная заявка) должна быть составлена в письменной или электронной форме. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса ценовых котировок без доверенности, или уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - Уполномоченное лицо). В последнем случае заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности должна быть в составе документов заявки на участие.

Все листы заявки на участие в запросе ценовых котировок, все листы тома заявки на участие в запросе ценовых котировок должны быть прошиты и пронумерованы (в случае подачи заявки в письменной форме), скреплены печатью (в случае ее наличия) участника процедуры закупки, помечены отметкой «копия верна».

При подаче заявки в электронной форме, каждый лист заявки (оформленный в соответствии с инструкцией описанной выше), должен быть отсканирован в цветном виде.

Подача котировочной заявки посредством факсимильной связи не допускается. Котировочная заявка, поданная в письменной форме, подается в запечатанном конверте.

**4.2.** В составе котировочной заявки должны быть:

**4.2.1.** Котировочная заявка на участие в запросе ценовых котировок (Приложение №1 к извещению о проведении запроса ценовых котировок.);

**4.2.2.** Техническое задание (Приложение №2 к извещению о проведении запроса ценовых котировок);

**4.2.3.** Перечень документов, согласно п.11 Раздела II настоящего извещения, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в п.2 Раздела I.

**4.3.** При формировании котировочной заявки недопустимы: арифметические ошибки в расчетах и расхождения в заявке между цифрами и словами, неверные или неточные сведения, разночтения и противоречия в котировочной заявке и приложениях к ней. Наличие указанных нарушений расценивается Комиссией как существенное несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным в извещении.

**5. Порядок подачи котировочных заявок.**

**5.1.** Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе ценовых котировок, согласно **Приложения №1** к извещению о проведении запроса ценовых котировок, внесение изменений в которую не допускается. В случае если Участник запроса ценовых котировок подает более одной заявки, все заявки с его участием отклоняются без рассмотрения.

**5.2.** Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

**5.3.** Заявка на участие в запросе ценовых котировок, подготовленная в письменной форме должна быть доставлена по адресу:423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, кабинет «Службы организации и контроля закупок» с понедельника по пятницу (кроме праздничных не рабочих дней, в соответствии с производственным календарем РТ) с 08:00ч.-12:00ч. и с 13:00ч.-17:00ч.

В случае предоставления заявки в электронной форме, на электронный адрес: wkex-zakupki[@mail.ru](mailto:aygul_r@mail.ru). Заявки в электронной форме принимаются без ограничения по времени в период проведения запроса ценовых котировок.

**5.4. Дата, время окончания приема котировочных заявок: 09:00ч. «10» марта 2015г.**

**5.5.** Котировочные заявки, поданные после окончания указанного в п. 5.4. настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

**5.6.** В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, срок подачи котировочных заявок продлевается **на четыре рабочих дня**, о чем размещается соответствующая информация в течении одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе, провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

Участники процедуры закупки самостоятельно отслеживают информацию об изменении срока подачи котировочных заявок.

**5.7.** В случае если не подана ни одна котировочная заявка, или на основании результатов рассмотрения Комиссией котировочных заявок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценовых котировок, процедура закупки признается несостоявшейся. Заказчик, вправе принять решение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при этом договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное проведение процедуры закупки путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

**5.8.** В случае если при повторном проведении процедуры закупки путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, или на основании результатов рассмотрения Комиссией котировочных заявок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценовых котировок, процедура закупки признается несостоявшейся. Заказчик вправе принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

**6. Порядок рассмотрения и оценки (сопоставления) котировочных заявок:**

**6.1.** «10» марта 2015г. в 11:00 часов (по московскому времени) по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4Б котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

**6.2.** Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена договора (в случае если участники процедуры закупки применяют различные системы налогообложения, определение победителя осуществляется по цене договора без НДС).

**6.3.** При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

**6.4.** Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

**6.5.** Результат рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии. Протокол не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания размещается на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика.

**6.6.** Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола, передает победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

**6.7.** Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор процедуры закупки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

**7. Заключение договора.**

**7.1.** Договор с победителем может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения Официальном сайте, официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

**7.2.** Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

**7.3.** В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок указанный в п. 7.1 настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок не представит Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора с Заказчиком.

**7.4.** В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

**8. В случае возникновения при ведении Официального сайта технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.**

**Раздел II**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК**

**НА ПОСТАВКУ, ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.**

1. **Предмет закупки:** Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка насосного оборудования.

**2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:**

**2.1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам товара. |
| 1 | Погружной насосный агрегат для перекачивания хозбытовых сточных вод | Погружной канализационный насос серии КИТ КПА отечественного производителя. Электронасос с системой автоматической трубной муфтой (болты, гайки, колено-основание, верхнее крепление направляющих), со встроенным кабелем 10м и направляющими из нержавеющей стали. Насос оборудовать электродвигателем мощностью P2 не менее 18 кВт., не более 18,5 кВт. Количество плюсов: не менее 4. Номинальный ток 36,3 А. Промышленная частота 50 Hz. Номинальное напряжение не менее 3х380В и не более 3х390 В. Допустимое отклонение напряжения +10/-6%. Способ запуска: прямой пуск. Максимальное число пусков в час не менее 19, не более 21. Номинальная скорость не менее 1460 об/мин., не более 1480 об/мин. Класс защиты: IP 68. Класс изоляции: F. Датчики защиты: Перегрев статора, герметичности в масляной камере. КПД не менее 70%.  Монтаж: температура не менее 40ºС. Стандартный фланец DIN. Вход насоса 150 мм., выход 150 мм. Номинальный расход не менее 150 м3/ч., не более 220 м3/ч. Номинальный напор не менее 25 м., не более 30 м. Корпус: Моноблочный, материал – чугун. Тип рабочего колеса: одноканальный, материал - чугун. Максимальный размер частиц: 100 мм (Без установки дополнительных дробилок). Вес: не более 350 кг., не более 62 кг.  Гарантия не менее 1 года. |
| 2 | Поплавковый выключатель | С микровыключателями, защищенными гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию агрессивных жидкостей. |
| 3 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 | Материал корпуса – чугун, покрытый эпоксидной эмалью. |
| 4 | Обратный клапан с обрезиненным шаром DN150 | Материал корпуса – чугун, покрытый эпоксидной эмалью. |
| 5 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж насосного оборудования и системы автоматики | Общий контроль монтажа насосов; контроль крепления насосов, подсоединения трубопроводов; заполнения установки водой; контроль подключения силовых кабелей насосных агрегатов, поплавковых датчиков уровня к шкафу управления; вывод насосов на проектную мощность. |

**2.2.** Качество товара должно отвечать требованиям стандартов (ТУ, ГОСТ), сертификатов соответствия и подтверждаться соответствующими документами.

**2.3.** Доставка товара производится в упаковке, предотвращающая порчу товара и загрязнение.

**2.4.** Товар должен иметь необходимые маркировки, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**2.5.** Должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию на товар, с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

**2.6.** Товар должен быть новым, не бывшим в обращении.

**2.7.** По завершении шеф-монтажа и пуско-наладочных работ насосного оборудования и системы автоматики должен быть составлен акт выполненных работ.

**3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:** согласно п.4 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

**4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:** в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) к извещению о проведении запроса ценовых котировок.

**5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

**5.1. Место поставки:** РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, склад Заказчика. Работы по шеф-монтажу и пуско-наладке по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская д. 24Б.

**5.2. Условия поставки:** самовывоз со склада Участника (Поставщика).

**5.3. Сроки поставки:** Товар должен быть подготовлен к отгрузке в течение 90 (Девяносто) дней с момента 100% оплаты. Работы по шеф-монтажу и пуско-наладке должны быть выполнены в течении 10 дней с момента получения заявки от Заказчика.

**6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** 1 853 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%).

**7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:** Заказчик оплачивает стоимость товара в порядке 100% предоплаты, в течение 5 (пяти) банковскихдней с момента выставления Участником (Поставщиком) счета на оплату, путем перечисления денежных средств, в безналичной форме, на расчетный счет Участника (Поставщика).

**8. Порядок формирования цены договора (цене лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена договора указана с учетом НДС, всех расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ по шеф-монтажу и пуско-наладке, в том числе расходов на изготовление, уплату налогов, пошлин, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической и/или товаросопроводительной документации.

**9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:**

**9.1. Порядок подачи котировочных заявок:** согласно п.5 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

**9.2. Место подачи котировочных заявок:** 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, кабинет «Службы организации и контроля закупок», в случае предоставления заявки в письменной форме. В случае предоставления заявки в электронной форме, на электронный адрес: [wkex-zakupki@mail.ru](mailto:wkex-zakupki@mail.ru).

**9.3. Дата, время начала срока приема котировочных заявок:** «03» марта 2015г. 17:00ч. (по московскому времени).

**9.4. Дата, время окончания приема котировочных заявок:** «10» марта 2015 г. 09:00ч. (по московскому времени).

**10. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:** установлены в пункте 2 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

**11. Участники процедуры закупки обязаны предоставить котировочную заявку с приложением документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с п.2 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок, а именно:**

**11.1.** документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, котировочная заявка должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

**11.2.** копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

**11.3.** полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

**11.4.** иностранные участники запроса ценовых котировок предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок;

**11.5.** копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых котировок, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (сертификаты соответствия, копии лицензий и иных разрешительных документов);

**11.6.** копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

**12. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:** разъяснения положений документации предоставляется в устной форме по контактному телефону (8555) 47-08-96. Разъяснения предоставляются с момента размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок на Официальном сайте, официальном сайте Заказчика и до даты, времени окончания приема котировочных заявок, указанных в п.9.4 настоящей информационной карты.

**13. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:**

**13.1. Место:** рассмотрение котировочных заявок производится по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б.

**13.2. Дата:** «10» марта 2015г. в 11:00 (по московскому времени).

**14. Критерии оценки и (сопоставления) котировочных заявок:** согласно п.3 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

**15. Порядок рассмотрения и оценки (сопоставления) котировочных заявок:** согласно п.6 Раздела I настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок.

**Приложения к извещению о проведении запроса ценовых котировок:**

- котировочная заявка на участие в запросе котировок (Приложение №1);

- Техническое задание (Приложение №2);

- проект договора (Приложение №3).

**Генеральный директор ОАО «ВК и ЭХ» И.Н. Нуртдинов**

Приложение №1

**Котировочная заявка на участие в запросе ценовых котировок по предмету:**

**«Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка насосного оборудования»**

**Кому:** ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

**От кого:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника процедуры закупки)*

**Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(почтовый индекс, субъект РФ, тип и наименование населенного пункта, улица, дом)*

**Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(почтовый индекс, субъект РФ, тип и наименование населенного пункта, улица, дом)*

**Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИНН/КПП/ОКПО/ОКТМО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность, ФИО)*

**Контактный телефон, адрес электронной почты:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив извещение (документацию) о проведении запроса ценовых котировок на поставку, шеф-монтаж и пусконаладку насосного оборудования, и принимая установленные в ней требования и условия, в том числе все условия проекта Договора, включенного в извещение о проведении запроса ценовых котировок, предлагаем заключить Договор на поставку, шеф-монтаж и пусконаладку насосного оборудования на следующих условиях:

Цена договора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

Цена договора указана с учетом НДС, всех расходов, связанных с поставкой товаров, в том числе расходов на изготовление, уплату налогов, пошлин, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на перевозку.

Место поставки товара:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Условия поставки товара:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сроки поставки товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сроки и условия оплаты товара:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прочие условия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку товара в соответствии со сроком и условиями поставки товара, приведенным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Настоящей заявкой подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации - участника)*

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок:

1. обладает гражданской правоспособностью для заключения Договора;

2. обладает необходимыми сертификатами на товары, работы, услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3. обладает необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

4. не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признана по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом);

5. не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6. размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_\_\_\_ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой

*(указать цифрами)*

стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7. отсутствуют сведения в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ победителем запроса ценовых котировок, мы

*(наименование организации - участника)*

обязуемся не ранее чем за 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов, официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания указанного протокола, представить Заказчику, подписанный договор согласно предмету запроса ценовых котировок. В противном случае мы согласны с признанием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уклонившимся от заключения договора.

*(наименование организации - участника)*

Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса ценовых котировок наша котировочная заявка может быть отклонена.

Должность подпись /Ф.И.О./печать

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Предмет закупки:** **«Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка насосного оборудования»**

**Наименование участника** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам товара | Страна происхождения товара/  регистрации производителя товара | Ед.  изм. | Кол-во | Цена товара за единицу  (с учетом НДС) | Сумма итого (с учетом НДС) |
| 1 | Погружной насосный агрегат для перекачивания хозбытовых сточных вод | Погружной канализационный насос серии КИТ КПА отечественного производителя. Электронасос с системой автоматической трубной муфтой (болты, гайки, колено-основание, верхнее крепление направляющих), со встроенным кабелем 10м и направляющими из нержавеющей стали. Насос оборудовать электродвигателем мощностью P2 не менее 18 кВт., не более 18,5 кВт. Количество плюсов: не менее 4. Номинальный ток 36,3 А. Промышленная частота 50 Hz. Номинальное напряжение не менее 3х380В и не более 3х390 В. Допустимое отклонение напряжения +10/-6%. Способ запуска: прямой пуск. Максимальное число пусков в час не менее 19, не более 21. Номинальная скорость не менее 1460 об/мин., не более 1480 об/мин. Класс защиты: IP 68. Класс изоляции: F. Датчики защиты: Перегрев статора, герметичности в масляной камере. КПД не менее 70%.  Монтаж: температура не менее 40ºС. Стандартный фланец DIN. Вход насоса 150 мм., выход 150 мм. Номинальный расход не менее 150 м3/ч., не более 220 м3/ч. Номинальный напор не менее 25 м., не более 30 м. Корпус: Моноблочный, материал – чугун. Тип рабочего колеса: одноканальный, материал - чугун. Максимальный размер частиц: 100 мм (Без установки дополнительных дробилок). Вес: не более 350 кг., не более 62 кг.  Гарантия не менее 1 года. |  | шт | 4 |  |  |
| 2 | Поплавковый выключатель | С микровыключателями, защищенными гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию агрессивных жидкостей. |  | шт | 6 |  |  |
| 3 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 | Материал корпуса – чугун, покрытый эпоксидной эмалью. |  | шт | 4 |  |  |
| 4 | Обратный клапан с обрезиненным шаром DN150 | Материал корпуса – чугун, покрытый эпоксидной эмалью. |  | шт | 4 |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж насосного оборудования и системы автоматики | Общий контроль монтажа насосов; контроль крепления насосов, подсоединения трубопроводов; заполнения установки водой; контроль подключения силовых кабелей насосных агрегатов, поплавковых датчиков уровня к шкафу управления; вывод насосов на проектную мощность. | х | усл | 1 |  |  |

**НДС 18%:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. (сумма прописью).**

**ВСЕГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. (сумма прописью).**

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

М.П.

**\****Участник обязан заполнить все графы**Технического задания. Предоставление аналога (эквивалента) не предусмотрено.*

Приложение №3

**Проект договора №\_\_\_\_\_\_**

г. Нижнекамск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,

именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны и **Открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»** (далее - ОАО «ВК и ЭХ»), именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице генерального директора **Нуртдинова** **Ильдара Наилевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора.**

1.1. Настоящий договор заключен по результатам проведенной процедуры закупки - запрос ценовых котировок, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. в соответствии с которым Поставщик производит поставку насосного оборудования (далее - Оборудование), а также выполняет шеф-монтаж и пуско-наладочные работы насосного оборудования и системы автоматики на объекте Заказчика (КНС-1) (далее – Работы), расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская д. 24Б, а Заказчик принимает и оплачивает оборудование и результат работы в количестве, по ценам и в сроки, указанные в Приложении 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставляемое Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, свободно от имущественных прав третьих лиц, не заложено, под арестом не состоит, свободно для перемещения и использования на территории Российской Федерации.

1.3. Цена настоящего договора определена в соответствии с результатами проведенного запроса ценовых котировок и может быть изменена только по согласованию сторон. Предоставление документов, подтверждающих изменение цены, является обязательным.

1.4. При выполнении условий договора стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ.

**2. Цена договора**

2.1. Общая сумма договора, складывается из стоимости Оборудования, выполнения Работ и составляет: ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб., в том числе НДС 18%.**

2.2. При изменении или возникновении новых технических требований к поставленному Оборудованию, Поставщик вправе изменить цену поставляемого Оборудования и согласовать ее с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

**3. Порядок и форма оплаты**

3.1. Заказчик оплачивает стоимость Оборудования и выполнения Работ в порядке 100% предоплаты, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату, путем перечисления денежных средств, в безналичной форме, на расчетный счет Поставщика.

**4. Требования к Оборудованию**

4.1. Технические требования к Оборудованию, указываются в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Оборудование должно сопровождаться следующими техническими документами:

- электрические схемы;

- технические описания;

- руководство по эксплуатации;

- паспорта установленного образца.

**5. Порядок поставки Оборудования**

5.1. Поставка Оборудования осуществляется силами Заказчика.

5.2. Оборудование должно быть подготовлено к отгрузке в течении 90 (Девяносто) дней с момента заключения договора. Работы по шеф-монтажу и пуско-наладке должны быть выполнены в течении 10 дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка Заказчика направляется Исполнителю посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала. До получения оригинала Заявки Покупателя, ее аналог имеет юридическую силу.

5.3. Оборудование, подлежащее поставке, должно иметь следующие финансовые сопроводительные документы: счет-фактура, товарная накладная, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.4. Право собственности на Оборудование и результат Работы, а также риск его случайной гибели, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

**6. Качество и комплектность поставляемого Оборудования**

6.1. Поставщик гарантирует, что качество Оборудования соответствует действующим ГОСТам, ТУ и соответствует Техническим требованиям.

6.2. В случае поставки некачественного или поврежденного Оборудования Поставщик обязан заменить, а при недостаче – допоставить недостающие комплектующие, в течение 10-ти рабочих дней.

**7. Гарантийные обязательства Поставщика**

7.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставленное Оборудование и его компоненты, а также на результат Работы, в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока, Поставщик обязуется исправить любой функциональный дефект поставленного Оборудования или его компонентов, а также выполненных Работ, вызванных конструктивным или производственным дефектом, или иным дефектом, возникшим по вине производителя компонентов или Поставщика (при соблюдении Заказчиком инструкций по эксплуатации) силами своих специалистов, при письменном извещении Заказчиком о его неисправности.

Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом и вышедшего из строя Оборудования, относятся на Поставщика.

7.3. Поставщик принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию Оборудования только при соблюдении Заказчиком правил «Технического обслуживания и условий эксплуатации Оборудования». В этом случае Поставщик устраняет неисправности и производит ремонт за свой счет. По истечении этого срока или при нарушении правил «TO и УЭ Оборудования» - за счет Заказчика. Ввод Оборудования в эксплуатацию должен производиться в присутствии технических специалистов Поставщика, о чем составляется соответствующий акт.

7.4. Гарантийные обязательства не распространяется на дефекты, вызванные следующими причинами:

- технический уход, не соответствующий инструкциям производителя или действующим официальным нормативам;

- использование Оборудования не по назначению и/или с нарушением инструкций производителя или Поставщика.

7.5. Гарантия недействительна в случаях, когда Заказчиком были внесены изменения в Оборудование без согласования с Поставщиком.

7.6. При нарушении Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации во время гарантийного срока, а также по его истечении, ремонт Оборудования может осуществляться по заявке и за счет Заказчика, силами специалистов Поставщика.

**8. Обязательства и ответственность сторон**

8.1. Заказчик обязан:

- обеспечить присутствие специалистов из соответствующих эксплуатационных служб, необходимых для оперативного решения возникающих вопросов в процессе выполнения Работ;

- обеспечить беспрепятственный доступ персонала Поставщика на территорию, в том числе и в выходные дни, где производятся Работы. А так же, подготовить площади необходимые для проведения Работ;

- предоставить Поставщику помещение для хранения инструмента на весь период проведения работ;

- отвечать за безопасные условия труда, проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечивающих безопасность персонала Поставщика на территории Заказчика при условии соблюдения персоналом Поставщика правил техники безопасности необходимых при производстве данного вида работ;

- при необходимости, обеспечить представителей Поставщика необходимыми защитными средствами;

- подписать акт приема-передачи работ, при отсутствии претензий со свой стороны, либо дать мотивированный отказ в течение 7 (семи) календарных дней, после проведения испытания и ввода Оборудования в эксплуатацию.

8.2. Поставщик обязан:

- четко соблюдать сроки выполнения работ, а также меры безопасности и правила техники безопасности необходимых при производстве данного вида работ;

- своевременно оповещать Заказчика о любых отклонениях в ходе выполнения работ;

- соблюдать правила внутреннего распорядка на территории Заказчика;

- подготовить методическое пособие для ремонтного персонала Заказчика по обновлению, настройке и обслуживанию Оборудования;

- осуществлять техническую поддержку функционирования системы.

8.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, установленном действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

8.4. В случае нарушения сроков поставки Оборудования или выполнения Работ Поставщик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,5% от общей суммы настоящего договора согласно п. 2.1. за каждый день просрочки.

8.5. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон, другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств на срок, пропорциональный задержке исполнения обязательств первой Стороной.

**10. Форс-мажор**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, наводнения, землетрясения, военные конфликты, гражданские беспорядки, забастовки, изменения в законодательстве, принятия обязательных к исполнению нормативных актов законодательных органов РФ, препятствующих одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору). При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно (не позднее 10-ти дней) известить другую Сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

10.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РТ.

**11. Дополнительные условия**

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения принятых на себя обязательств в полном объеме.

11.2. В целях определения результата исполнения настоящего договора, стороны пришли к соглашению, что исполнение настоящего договора наступает с момента полного исполнения сторонами всех своих обязательств, определенных настоящим договором.

11.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

11.4. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров и соглашений между Сторонами. Срок рассмотрения разногласий, составляет 20 рабочих дней. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры между ними подлежат рассмотрению Арбитражным судом РТ.

11.5. Все спецификации к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями в том случае, если они подписаны обеими сторонами настоящего Договора.

11.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.8. В отношениях между сторонами по настоящему Договору документы, направленные по факсимильной связи, до получения подлинников признаются как документы, имеющие юридическую силу. Подлинники таких документов должны направляться по почте заказным письмом с уведомлением или непосредственно вручаться другой стороне в трехдневный срок с момента даты оформления. Сторона, направившая другой стороне документы по факсимильной связи, гарантирует достоверность подписи своего представителя и наличие у него необходимых полномочий.

11.9. Вся коммерческая, техническая и технологическая информация, содержащаяся в настоящем Договоре, а так же возникающая в процессе его исполнения, является для Сторон конфиденциальной.

11.10. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующими нормами законодательства РФ.

**12. Адреса и банковские реквизиты сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Поставщик»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | **«Покупатель»**  423570, РТ, г. Нижнекамск,  ул. Ахтубинская, 4 Б  ИНН/КПП 1651035245/165101001  р/с 40702810000110000948 в филиале  АБ «Девон-Кредит» (ОАО) г. Нижнекамск,  к/с 30101810700000000920,  БИК 049246920,  тел./факс 8555 470801/423968  **Генеральный директор**  **ОАО «ВК и ЭХ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Нуртдинов**  **М.П.** |

**Приложение №1**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам товара | Ед.  изм. | Кол-во | Цена товара за единицу (с учетом НДС) | Сумма итого (с учетом НДС) |
| 1 | Погружной насосный агрегат для перекачивания хозбытовых сточных вод | Погружной канализационный насос серии КИТ КПА отечественного производителя. Электронасос с системой автоматической трубной муфтой (болты, гайки, колено-основание, верхнее крепление направляющих), со встроенным кабелем 10м и направляющими из нержавеющей стали. Насос оборудовать электродвигателем мощностью P2 не менее 18 кВт., не более 18,5 кВт. Количество плюсов: не менее 4. Номинальный ток 36,3 А. Промышленная частота 50 Hz. Номинальное напряжение не менее 3х380В и не более 3х390 В. Допустимое отклонение напряжения +10/-6%. Способ запуска: прямой пуск. Максимальное число пусков в час не менее 19, не более 21. Номинальная скорость не менее 1460 об/мин., не более 1480 об/мин. Класс защиты: IP 68. Класс изоляции: F. Датчики защиты: Перегрев статора, герметичности в масляной камере. КПД не менее 70%.  Монтаж: температура не менее 40ºС. Стандартный фланец DIN. Вход насоса 150 мм., выход 150 мм. Номинальный расход не менее 150 м3/ч., не более 220 м3/ч. Номинальный напор не менее 25 м., не более 30 м. Корпус: Моноблочный, материал – чугун. Тип рабочего колеса: одноканальный, материал - чугун. Максимальный размер частиц: 100 мм (Без установки дополнительных дробилок). Вес: не более 350 кг., не более 62 кг.  Гарантия не менее 1 года. | шт | 4 |  |  |
| 2 | Поплавковый выключатель | С микровыключателями, защищенными гладкой оболочкой из полипропилена, стойкой к воздействию агрессивных жидкостей. | шт | 6 |  |  |
| 3 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 | Материал корпуса – чугун, покрытый эпоксидной эмалью. | шт | 4 |  |  |
| 4 | Обратный клапан с обрезиненным шаром DN150 | Материал корпуса – чугун, покрытый эпоксидной эмалью. | шт | 4 |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж насосного оборудования и системы автоматики | Общий контроль монтажа насосов; контроль крепления насосов, подсоединения трубопроводов; заполнения установки водой; контроль подключения силовых кабелей насосных агрегатов, поплавковых датчиков уровня к шкафу управления; вывод насосов на проектную мощность. | усл | 1 |  |  |

**НДС 18%:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. (сумма прописью).**

**ВСЕГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. (сумма прописью).**

**Поставщик Генеральный директор**

**ОАО «ВК и ЭХ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Нуртдинов**

**М.П. М.П.**

**Раздел III**

**ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.**

Запрос на предоставление документации запроса ценовых котировок.

Наименование участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Запрос на предоставление документации\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование запроса ценовых котировок)

Прошу Вас предоставить документацию запроса ценовых котировок и направить на адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(уполномоченное лицо) ФИО подпись

МП.

**\*-** *Запрос на предоставление документации оформляется на фирменном бланке Участника*